理县农村饮水安全工程运行管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条  为加强农村饮水安全工程建后运行管理，规范工程供水经营活动，促进农村饮水安全供水事业可持续发展，根据《中华人民共和国水法》、《关于加强村镇供水工程管理的意见》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《四川省农村饮水安全工程建设管理实施办法》等法律法规和文件精神，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用本县境内全部或者部分利用国家资金所修建的农村饮水安全工程，是指为解决农村群众生活用水需求而修建的永久性供水工程。主要包括水源工程、输配水管道工程及其配套设施。

第三条  农村饮水安全工作在县政府领导下，各部门密切配合，按照各自的职责，制定优惠政策和措施，依法保护农村饮水安全工程管理主体及用水受益户的合法权益。

各乡镇人民政府人民政府对辖区内的村组饮水工程管理负总责，为供水管理主体。各村两委根据各自职责加强服务和监管，保障农村饮水安全工程的正常运行。

县科农水局负责农村饮水安全工程运行管理工作的技术指导及监督管理。负责水厂运行管理人员的培训，确保工程良性运行。

县财政局负责农村饮水安全工程运行管理工作的资金监管，每年安排一定的财政预算资金用于农村饮水安全工程维修管护的资金扶持。

县卫健局负责农村饮水安全工程供水的卫生监督和水质监测。

县生态环境局负责农村饮水安全工程供水水源地的环境监管。

各职能部门根据各自职责制定相应管理细则，其他相关职能部门按照其法律法规规定依法履行职责。

第四条 农村饮水安全工程实行有偿供水，用水单位和个人应缴纳水费。

第五条 任何单位和个人都有自觉遵守并依据本《办法》保护农村饮用水水源、农村饮水安全工程设施的义务，对故意破坏、损害工程设施和浪费水的行为，人人有权制止，并向管理单位举报，以确保工程安全运行、发挥效益，更好地服务受益群众。

第二章  管理体制

第六条 农村饮水安全工程根据投资渠道和投资规模，明晰产权归属，成立管理组织或用水户协会。

行政村的集中供水工程及分散供水工程由工程受益范围内的用水合作组织负责管理。用水合作组织在县级水行政主管部门和乡镇政府的指导下，由村民委员会或村民小组负责组建。经用水户协商同意，也可由村民委员会或村民小组行使用水合作组织的职能，产权归村集体所有。

第七条 对国家投资或以国家为主参与投资建设的农村饮水安全工程不得拍卖、转让其产权。使用权由产权所有单位交用水户协会进行管理。所收资金，专户存储，专款专用，作为“农村饮水安全工程维修管护专项资金”，用于农村饮水工程维修和管理。

第八条 农村饮水安全工程竣工验收合格后，县科农水局及时办理工程移交手续。产权单位要及时确定供水管理组织或个人，制定管理办法，进行工程运行管理，负责对其工程资产保护、供水安全、工程运行及维护。

第九条 用水户协会是指在设计供水范围内，经过民主协商、农民用水户同意，由受益农户自愿组建的具有法人资格，实行自主经营、独立核算，从事供水、排水和管水工作的非营利性社团组织。各协会成员地位平等，享有共同权利、承担共同责任和义务。

第十条 用水户协会的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家有关农村工作的方针、政策和水利法律法规，负责本区域的用水管理工作；

（二）组织兴办或受水管部门委托管理所辖范围内农村饮水工程，维护水利设施安全正常运行；

（三）负责本区域内用水户的水费签约、计收。执行水务公开制度，定期向会员公布水费征收、支出及工作开展情况；

（四）负责制定规范用水户权利、义务关系的各项管理制度并组织实施；

（五）调解用水户之间的用水矛盾，按照政策规定组织会员投劳筹资；

（六）调度用水户用水，维护、改造水利工程。

第三章  供水管理

第十一条  各乡镇人民政府要明确农村饮水安全工程的管理机构和人员，负责农村饮水安全工程监管。并代表乡镇政府对农村饮水安全工程的国有资产行使管理权，保证国有资产的安全和保值。

每个工程都要落实专门人员，建立健全安全生产制度、设备操作规程、定期维修保养制度等各项管理制度，保障供水工程设施安全运行。

第十二条  用水户协会应选聘或本村群众推荐的形式聘用1-2名饮水工程管理人员，有一定文化技术基础、责任心强者优先。

第十三条 供水管理人员基本职责

（一）宣传贯彻执行国家有关法律、法规，宣传节约用水知识；

（二）规范操作，定期对供水构筑物和管网等进行检查、维护、维修，并做好记录；

（三）加强卫生防护，按照有关规定对农村饮用水定期进行净化和消毒，并记录在案；

（四）加强日常巡查，确保供水安全。农村饮水安全工程生产区域内要符合安全生产要求。

第十四条  县卫健局要按有关要求定期进行水质检测，对水质检测不合格的，要及时下达整改通知书，要求供水单位限期查明原因并及时处理。

第十五条  农村饮水安全工程供水单位为公益性服务单位，享受政策优惠。

第十六条  农村饮水安全工程应优先保证工程设计范围内居民的生活用水需要，有条件的可兼顾工业、农业和第三产业等生产用水。

第十七条  农村饮水安全工程供水管网的维护以用户入户管道为界，入户管道以内由用户负责，入户管道以外部分由供水单位负责。

第十八条  新增用水户应向供水单位提出申请，由供水单位安排人员负责施工安装, 用户应向供水单位交纳相应的工程费用。严禁擅自改动、拆除供水设施和私接管道取水。

第四章  水费管理

第十九条  为确保供水工程的管护到位及长期正常运行，各农村饮水安全工程必须实行有偿供水。用水户均应按时交纳水费。逾期未交纳水费的，可停止供水。

第二十条  农村饮水安全工程供水价格，应按照确保水厂能长期正常运转保本微利的原则进行核定。收费标准由村民委员会、受益户和用水协会在广泛征求群众意见的基础上自主制订。

第二十一条  农村饮水安全工程供水单位要建立“明白栏”，水量、水价、收费公开，严格履行财务有关规定，接受审计、财政、发改等部门的检查和用水户的监督，并按照规定向上述部门报送报表。

第二十二条 实行公示制度，定期对水价、水量、水费收支特别是工程折旧费的管理和使用情况进行公示，接受用水户和社会监督。

第五章  工程管理

第二十三条  各乡镇人民政府人民政府要加强对农村饮水安全工程水源及水源地的保护，划定好保护范围，设置明显标志。在农村饮水安全工程构筑物30米范围内，不得设立生活区和修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便，不得修建污水渠道。在供水主管线两侧3米范围内严禁取土、植树和建设永久性建筑等。

任何单位和个人不得在农村饮水安全工程的供水主管线上修建建筑物。特殊情况，确需供水管道迁移或改道的，需报县科农水局批准同意后，方可实施，所需全部费用由需要迁移或改道的单位承担。

第二十四条  为加强农村安全饮水工程的维修管护，以村为单位建立“农村饮水安全工程维修管护专项资金”专户，资金来源主要是县财政预算安排和供水所得收益等，维修养护专项资金由乡镇人民政府负责管理并用于农村安全饮水工程的维修和管理。

第二十五条 各乡镇人民政府作为农村安全饮水工程的管理主体，应加强供水工程的日常管理监督工作。因管理不到位造成供水工程损毁或废弃的，由管理主体自行筹资进行修复，情节严重的将追究相关责任人的责任。

第六章  法律责任

第二十六条  对私自拆迁、毁坏供水设施及私自接水、窃水或破坏水源、污染水质的单位或个人，依法追究法律责任，造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十七条  供水管理单位及其工作人员玩忽职守、违章操作，造成经济损失、出现水质污染、造成人员伤亡等事故的，依法追究相应的经济和法律责任。

第七章  附  则

第二十八条 本办法解释权归县科学技术和农业畜牧水务局。

第二十九条  本办法自发布之日起施行。