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理府办发〔2026〕32号                      
理县人民政府办公室

关于印发《理县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》的通知

各乡镇人民政府，县生态环境局、县发改经信和商务局、县财政局、县住建局、县农水科局：
为规范和强化我县农村生活污水处理设施运行维护管理，提升农村生活污水治理水平，根据行政规范性文件管理相关要求，对2021年印发实施的《理县农村生活污水处理设施运行维护管理暂行办法》进行修订，现将修订后的《理县农村生活污水处理设施运行维护管理办法》印发给你们，请严格遵照执行。
附件：理县农村生活污水处理设施运行维护管理办法
理县人民政府办公室
   2026年5月21日 
附件

理县农村生活污水处理设施运行维护

管理办法

第一章 总则

第一条 为规范和强化全县农村生活污水处理设施运行维护（以下简称“运维”）管理，保障设施正常运行，持续改善农村水生态环境质量，筑牢长江上游生态屏障，根据《四川省行政规范性文件管理办法》（省政府令第351号），《四川省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626）等法律法规及相关政策规定，结合理县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于全县行政区域内城镇建成区以外的农村生活污水处理设施（含配套管网）的运维、监督及管理工作。

第三条 本办法所称相关术语定义如下：

（一）农村：指城镇建成区以外，兼具自然、社会、经济特征，承载生产、生活、生态、文化等多重功能的地域综合体。

（二）农村生活污水：指农村居民生活活动产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴、厨房等日常排水。

（三）农村生活污水处理设施：指用于农村生活污水收集、处理的建筑物、构筑物及设备系统，涵盖污水收集管网、格栅、化粪池、调节池、预处理设施、核心处理设施（生态式、生物式等）、配套机电设备等。

第四条 严格管控农村生活污水处理设施进水水质。民宿、农村餐饮业等经营活动产生的污水论证达到相关要求后，可进入农村生活污水处理设施，工业废水、医疗废水等非生活污水严禁接入。

第五条 农村生活污水处理设施运维管理坚持“政府主导、群众参与、属地负责、因地制宜、规范高效、注重实效”的原则，实现“设施完好、管理规范、运行稳定、水质达标、长效可控”的目标。

第二章 职责分工

第六条 理县人民政府是全县农村生活污水处理设施运维管理的责任主体，统筹推进运维体系建设、资金保障等工作。各乡镇人民政府是本行政区域内设施运维管理的直接责任主体，具体负责运维模式确定、运维单位选聘与监管、日常巡查督导、问题协调处置等工作，确保设施安全稳定运行。

第七条 县级相关部门按职责分工协同推进运维管理工作：

（一）阿坝州理县生态环境局会同县农水科局、县住建局负责全县农村生活污水处理设施运维管理的指导工作。县生态环境局负责出水水质监督监测。

（二）理县发改经信和商务局：负责协调争取污水处理设施用电、用地等优惠政策，保障运维要素供给。

（三）理县财政局：负责统筹保障运维补助资金，规范资金拨付与使用监管，落实考核奖励资金。

第三章 运行维护

第八条 科学合理确定农村生活污水处理设施运维管理模式。委托有实力的专业企业作为运维单位，运维管理农村生活污水处理设施。对于规模较小、工艺相对简单、操作简便的农村生活污水处理设施，可根据实际，采用乡镇属地自行运维的模式，保障设施正常运行。

第九条 委托专业企业运维的，委托方应与运维单位订立合同，明确双方权利义务。合同应载明运维服务的范围、内容、目标效果、费用和违约责任等，明确设施交付条件，界定不可抗力。

第十条 运维单位依据法律法规、标准规范和合同约定，制定运维手册、安全操作规程、突发环境事件应急预案和人员培训制度等，落实运维管理队伍，鼓励优先聘用当地村民对污水处理设施运维进行辅助管理，并对其进行必要的培训，要求运维人员严格执行相关安全操作规程。
第十一条 运维单位应建立运维管理台账制度，管理台账应包括巡查、设备检修及养护、运行故障及处理结果、进出水水量及水质监测、物资使用及污泥处理、运输、处置等。
    第十二条 运维单位应定期对农村生活污水处理设施出水水质进行监测，排放出水必测项目为化学需氧量（CODCr）和氨氮。对设计处理规模20吨/日以下的设施，按照一定比例进行定期抽测；对设计处理规模20吨/日（含）～500吨/日的设施，上、下半年各监测一次；对设计处理规模500吨/日（含）以上的设施，按照排污许可要求开展监测。出水水质按照四川省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51/2626）中相关要求执行。
第十三条 运维单位应按照有关规定自行或委托有实力的专业企业对农村生活污水处理产生的污泥进行无害化处置或综合利用。鼓励对污泥进行资源化利用。 

第十四条 运维单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十五日向农村生活污水处理设施运维主管部门书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。 

第十五条 农村生活污水处理设施出现故障或因不可抗力导致运行不正常的，运维单位应在 24小时内向农村生活污水处理设施运维主管部门报告，并启动应急预案，限时完成问题处理。 

第十六条 对于进水水质、水量发生显著变化，可能影响设施出水水质的，运维单位应保留原始数据并立即采取应对措施，保障污水处理达标。

第十七条 运维单位应在设施所在地公示运维单位名称、责任人、运维人员及联系电话等内容。

第十八条 运维单位应定期向委托方报告农村生活污水处理设施的运维管理情况。

第十九条 采用属地自行运维模式的，参照本办法第十条至第十七条规定执行。

第二十条 充分发挥村民委员会、村务监督委员会、集体经济组织作用，引导农民参与农村生活污水处理设施运行维护。

第四章 资金保障与管理
第二十一条 按国家、省有关规定落实地方财政事权，做好农村生活污水处理设施运维管理资金保障，将所需经费纳入财政预算，保障污水处理设施长效运行。

第二十二条 运维管理资金主要用于设施日常巡查、清渣清淤、设备维修更换、电费、药剂采购、污泥处置、运维人员薪酬、第三方监测等费用。

第二十三条 财政局应会同农村生活污水处理设施运维主管部门，加强对处理设施运维经费的使用管理，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用资金。

第五章 监督考核
第二十四条 县生态环境局每年按照相关要求对本行政区域内的农村生活污水处理设施运行情况和进、出水水质开展抽查，并将抽查结果通报县人民政府。

第二十五条 农村生活污水处理设施运维主管部门会同有关部门建立考核评估机制，并参照农村生活污水治理相关工作指南组织对本行政区域内农村生活污水处理设施运维管理情况开展考核评估。

第二十六条 农村生活污水处理设施运维主管部门应会同有关部门建立考核评估机制，并组织对本行政区域内农村生活污水处理设施运维单位开展考核评估，考核结果作为拨付经费的重要依据。
第二十七条 县生态环境局应定期开展设施运维专项督查和水质抽测，对发现的设施运行不正常、出水水质不达标、台账不规范等问题，应依法对运维单位进行查处，并督促采取有效措施限期完成整改。

第六章 附则
第二十八条 本办法未尽事宜，按照国家、省、州相关法律法规及政策规定执行；本办法与上级最新规定不一致的，从其规定。
第二十九条 本办法由阿坝州理县生态环境局负责解释。

第三十条 本办法自印发之日起施行，有效期5年。原《理县农村生活污水治理设施运行维护管理暂行办法》同时废止。

理县人民政府办公室                       2026年5月21日印发



